| 1.hét | Az irányítás feladata és rendszertechnikája. Vezérlés, szabályozás fogalma. Alapvető információszerző és feldolgozó méréstechnikai eszközök. |
| --- | --- |
|  | A vezérlés és szabályozás fogalma. A kétféle irányítási forma közötti különbségek (sajátosságok) megfogalmazása. A vezérlések és a szabályozások funkcionális vázlata. Példa a vezérlésre és szabályozásra. Az irányítórendszerek fejlődése, az egyes generációk jellemzése. A legfontosabb fizikai mennyiségek (nyomás, hőmérséklet, szint, közegáram) mérése (távadók). A robbanásveszélyes terek műszerezésének alapelvei. A segédenergia kérdései (segédenergia nélküli, villamos, és pneumatikus rendszerek). Az információ feldolgozása, intelligens irányítási stratégiák. |
| Gyakorlat |  |
| Ellenőrző kérdések | 1. Mi a különbség a vezérlés- ill. a szabályozások között? |
|  | 2. Mondjon példákat a mindennapi életben előforduló vezérlésekre. |
|  | 3. Mondjon példákat a mindennapi életben előforduló szabályozásokra |
|  | 4. Mi a távadók feladata, és milyen távadókat ismer? . |
|  | 5. Milyen napjaink irányító berendezéseinek uralkodó rendszertechnikai kialakításának alternatívái? |
|  | 6. Milyen elvek alapján üzemeltethetünk villamos eszközöket robbanásveszélyes terekben? |

Irodalom: Oláh M. szerk: Automatika mérnököknek

| 2. hét | A vezérléstechnika alapjai: Boole algebra, logikai függvények definiálása, egyszerűsítése és realizálása |
| --- | --- |
|  | A Boole algebra szabályainak bemutatása érintkezős szemléltetéssel. A fontosabb egy- és kétváltozós függvények (NEM, JELMÁSOLÓ, ÉS, VAGY NÉS, NVAGY) bemutatása, szimbólumai, érintkezős realizálása. Logikai függvények megadása kombinációs táblázattal ill. diszjunktív alakban. Logikai függvények egyszerűsítése KV táblás módszerrel max. 4 változóig. A logikai függvény realizálása ÉS/VAGY, VAGY/ÉS, NÉS/NÉS ill. NOR/NOR alakban, továbbá soros ágak párhuzamos ill. párhuzamos ágak soros kapcsolásával áramút jelképekkel. A vezérléstechnika érzékelői és beavatkozói: végálláskapcsolók, nyomógombok, relék, mágneskapcsolók felépítése, működése, érintkező típusok. Pneumatikus eszközök: útszelepek, munkahenger. |
| Gyakorlat: | a NEM, ÉS VAGY, NÉS, NVAGY függvények realizálása érintkezőkkel ill. PLC-vel LAD nyelven, a három ill. négyváltozós logikai függvény egyszerűsítése és realizálása. |
| Ellenőrző kérdések: | 1, A logikai NEM kapcsolat táblázata, egyenlete, logikai jelképe és érintkezős realizálása. 2, A logikai ÉS kapcsolat táblázata, egyenlete, logikai jelképe és érintkezős realizálása. |
|  | 3, A logikai VAGY kapcsolat táblázata, egyenlete, logikai jelképe és érintkezős realizálása. |
|  | 4, A logikai NVAGY kapcsolat táblázata, egyenlete, logikai jelképe és érintkezős realizálása. |
|  | 5, A logikai NÉS kapcsolat táblázata, egyenlete, logikai jelképe és érintkezős realizálása. |
|  | 6, A relé felépítése és működése (rajz). |
|  | 7, A villamos vezérlés előnyei, hátrányai. |
|  | 8, A pneumatikus vezérlés előnyei, hátrányai. |

Irodalom: Ajtonyi I.: Digitális rendszerek

Oláh M. szerk: Automatika mérnököknek

| 3. hét | Kombinációs és sorrendi vezérlések. Kódolás és dekódolás. FF-ok, számlálók, regiszterek |
| --- | --- |
|  | Kombinációs és sorrendi vezérlés definiálása. Több kimenetű kombinációs hálózat tervezése technológiai példa kapcsán (max. 4 változó). Kombinációs típusú funkcionális egységek: kódolók, dekódolók, aritmetikai áramkörök (félösszeadó, teljes összeadó). Aszinkron és szinkron sorrendi áramkörök definiálása. RS ill. JK flip-flopok működése, táblázata. Elengedésre ill. megszólalásra elsőbbséget biztosító tartóáramkörös motorvezérlés. Háromfázisú motor forgásirányváltás vezérlés. Bináris előre aszinkron számláló JK FF-okkal. A léptető regiszter elve. |
| Gyakorlat: | több kimenetű kombinációs hálózat tervezése és realizálása, RS ill. JK FF működése, tartóáramkörös motorvezérlés |
| Ellenőrző kérdések: | 1, A kombinációs ill. sorrendi hálózat összehasonlító elemzése. 2, Ismertesse a bináris, az NBCD ill. a Gray kód táblázatát! |
|  | 3, A kódolt adatátvitel sémája. |
|  | 4, Az RS FF táblázata, működése. |
|  | 5, A JK FF táblázata, működése. |
|  | 6, A dekódolók felépítése, alkalmazása hétszegmensű kijelző működtetésére. |
|  | 7, A félösszeadó és a teljes összeadó táblázata. |
|  | 8, Rajzoljon megszólalásra, ill. elengedésre elsőbbséget biztosító tartó áramkört! |
|  | 9, Hogyan állapítja meg a BE ill. KI gomb alapján, hogy a kapcsolás mire biztosít elsőbbséget? |
|  | 10, Rajzoljon 3 bites előre számlálót JK FF-okkal! |

Irodalom: Ajtonyi I.: Digitális rendszerek

Oláh M. szerk: Automatika mérnököknek

| 4. hét | A PLC alkalmazásának alapjai. A PLC fejlődésének fontosabb állomásai. A PLC és a technológia, valamint a PLC és az ember közötti kapcsolat. |
| --- | --- |
|  | A PLC működésének elvi alapjai (bemenetek, kimenetek, programtároló). Egy egyszerű feladat leírása utasításlistás programnyelven. (LD, LDN, ST, STN, S, R, AND, DN, OR, ORN, XOR, XORN, NOT. Az akkumlátor szerepe az utasítások végrehajtása során.) A program végrehajtás klasszikus módja, a program végrehajtás ciklusidejének jelentősége. A PLC-k fejlődésének fontosabb lépései: a program fejlesztőrendszerek vonatkozásában, az analóg jelek (szabályozások) terén, a PLC kommunikációban, az ember – gép kapcsolatban (HMI). A PLC és a technológia közötti kapcsolat. Kétállapotú jelek (24 V DC, 230 V AC) fogadása, és kiadása. Az analóg jelek (V, mA) fogadás, és kiadása. A galvanikus leválasztás. Decentralizált rendszerek. A PLC-ből kialakított hálózatok, és a távoli I/O modulok. |
| Gyakorlat: | A PLC konfigurációjának megadása, a modulválaszték ismertetése (MODICON QUANTUM) |
| Ellenőrző kérdések: | 1. Milyen a PLC-k rendszertechnikai kialakításának jellemzői? Mit értünk a kis, közepes, és nagy teljesítményű PLC-k fogalma alatt, és mik ezek legfontosabb jellemzői? |
|  | 2. Milyen listás utasításokat használhatunk egy PLC programozásakor, és mik az egyes utasítások leírása? |
|  | 3. Milyen egy PLC címrendszere (inputok, outputok, merkerek, analóg be és kimenetek)? |
|  | 4. Elemi (IL listás) utasításokkal valósítsa meg a kérdésben szereplő kombinációs logikai függvényt. (pl. f1=(ad+cd)(a+bc)). Definiálja a feladat megoldásához szükséges változókat. |
|  | 5. Elemi (IL listás) utasításokkal valósítsa meg a kérdésben szereplő szekvenciális logikai függvényt. (pl. Egy villamos motor a start nyomógomb hatására indul, és mindaddig működik amíg a stop, vagy a vészstop gomb megnyomásával le nem állítjuk. Meghúzásra és elengedésre kitüntetett kapcsolások.). Definiálja a feladat megoldásához szükséges változókat. |
|  | 6. Ismertesse a kétállapotú jelek fogadására szolgáló modulok elvi kialakítását! |
|  | 7. Ismertesse a kétállapotú jelek kiadására szolgáló modulok elvi kialakítását! |
|  | 8. Ismertesse az analóg jelek fogadására, és kiadására szolgáló modulok jellemzőit (felbontás, pontosság, unipoláris, bipoláris, galvanikus leválasztás stb.) |
|  | 9. Mi a HMI eszközök alkalmazásának célja? |

Irodalom: Ajtonyi I., Gyuricza I.: Programozható irányítóberendezések, hálózatok és rendszerek

Ajtonyi I.: PLC és SCADA-HMI rendszerek II.

| 5. hét | A PLC programozás alapjai. Az IEC 61131-3 szabvány. A létradiagramos (LD) programozás technikája. |
| --- | --- |
|  | A PLC programnyelvek általános jellemzése (IL, LD, FBD, ST, SFC). Programfejlesztés az IEC 61131-3 szabvány szerinti környezetben (program írása, fordítása, nyomkövetés, szimuláció). A programegységek (program, funkció, funkció blokk). A változótípusok (elemi, és származtatott változók). A LD programnyelv szabványos elemei (záró, bontó kontaktus, tekercs stb.), és magyarázata. A szabványos funkcióblokkok (időzítők, számlálók), és néhány szabványos funkció ismertetése. A kiterjeszthető, és felülbírálható funkciók fogalma. Típusfeladatok megoldása LD programnyelven (öntartó kapcsolások, villogó jelzések létrehozása időzítővel stb.). |
| Gyakorlat: | Három 2 órás gyakorlat a UNITY fejlesztőrendszer felhasználásával. Szimulált PLC-vel, és szimulált technológiával. Elemi feladatok megoldása LD programnyelven. |
| Ellenőrző kérdések: | 1. Ismertesse a szabványos programnyelvek fő vonásait! |
|  | 2. Hasonlítsa össze a grafikus (LD, FBD), és a szöveges (ST) programnyelv alkalmazási területeit, valamint az egyes nyelvek előnyeit, hátrányait. |
|  | 3. Mire szolgál az SFC programnyelv? |
|  | 4. Milyen programegységeket ismer az IEC 61131-3? Mik az egyes egységek közötti hasonlóságok, és eltérések? |
|  | 5. Milyen változótípusokat definiálhatunk az IEC 61131-3 programjaiban? |
|  | 6. Ismertesse az LD programnyelv elemeit (záró, bontó kontaktus stb.)! |
|  | 7. Ismertesse a szabványos időzítő elemek működését (TON, TOFF, TP)! |
|  | 8. Ismertesse legalább öt szabványos funkció működését! |
|  | 9. Elemi feladat megoldás LD programnyelven. Pl. A start jelű nyomógomb (pillanatszerű) megnyomásának hatására a ki jelű kimenet 0.5 s ciklikussággal szaggatottan megszólaltat egy dudát 15 s időre. Ha a 15 s letelte előtt ismét megnyomnánk a start gombot, akkor az legyen hatástalan. |

Irodalom: Ajtonyi I., Gyuricza I.: Programozható irányítóberendezések, hálózatok és rendszerek

Ajtonyi I.: PLC és SCADA-HMI rendszerek II.

| 6. hét | Az átviteli tagok fogalma, és matematikai leírása. Az átviteli tagok (szűrök) digitális leképezése. |
| --- | --- |
|  | A technológiai eszközök matematikai leírásának alapjai. A P, I, és D típusú átviteli tagok viselkedésének sajátosságai, technológiai példákon keresztül (pl. egyenáramú villamos motor, mint P, és mint I tag). Az átviteli tag állandósult állapotbeli leírása, a statikus karakterisztikák, és az átviteli tényezők definiálása. A holtidős tagok. A nemlineáris átviteli tagok fogalma. Az átviteli tagok tranziens viselkedésének leírása differenciál egyenlettel. Egy C-R passzív négy pólus (szűrő) differenciálegyenletének felírása. Az átviteli tagok véges differenciák módszerén alapuló digitális (algoritmussal való) leképezése. A digitális leképezés célja, a járulékos jelformálás a szabályozási körökben. A fáziskésleltető, fázissiettető (LEAD-LAG) kapcsolás (szűrő) digitális rekurzív algoritmussal való közelítése. |
| Gyakorlat: | 1 gyakorlat: A Laplace transzformáció alapjai, az átviteli függvény származtatása. Az eredő átviteli függvény meghatározása. 2 gyakorlat: Átviteli tagok (tagcsoportok) átmeneti függvényeinek a vizsgálata MATLAB programokkal. |
| Ellenőrző kérdések: | 1. Mi a P, I, és D típusú tagok viselkedésének legfontosabb jellemzői? Hogyan definiáljuk ezeknek a tagoknak, az átviteli tényezőjét? |
|  | 2. Határozza meg egy 2 m átmérőjű, 8 m magas hengeres olajtartály átviteli tulajdonságát (P, I, D?), valamint átviteli tényezőjének számszerű értékét, ha bemenő jel a beáramló olaj mennyisége (m3/óra), kimenő jel a tartályban lévő olaj szintje (m). Tételezze fel, hogy a vizsgált időtartamban olaj elvétel (kitárolás) nincs a tartályból. |
|  | 3. Milyen átviteli tagnak tekinthető egy egyenáramú motor, ha bemenőjel az armatúra feszültség kimenőjel pedig a motor fordulatszáma. Milyen átviteli tag akkor a motor, ha a kimenőjel a motor tengelyének szögelfordulása? |
|  | 4. Milyen (rekurzív) algoritmussal közelíthetjük a alul áteresztő szűrő kimenő jelét, ha a mintavételezési idő Tm? |
|  | 5. Mit értünk a LEAD-LAG szűrő fogalma alatt? |
|  | 7. Mit értünk az átviteli függvény fogalma alatt? Milyen szerkezetű a P1T tagok átviteli függvénye? |
|  | 8. Hogyan határozhatjuk meg a sorosan, és párhuzamosan kapcsolt átviteli tagok eredő átviteli függvényét? |

Irodalom: Oláh M. szerk: Automatika mérnököknek

| 7. hét | Az egyszerű egyhurkos szabályozási kör funkcionális felépítése. |
| --- | --- |
|  | A szabályozási kör funkcionális felépítése, és a működése. A zavarások hatásának csökkentése. A szabályozott és a beavatkozó jelek kiválasztása, a tipikus zavarások egy-egy technológiánál (földgázfűtésű kemence, DC motor, stb.). A szabályozások cél, és segédenergia szerinti csoportosítása. A szabályozások minősítésére szolgáló mutatók (pontosság, lengéshajlam, szabályozási idő) definiálása. A minőségi mutatók javítása, a PID kompenzáció. A szabályozások tipizált elemei. Távadók, kompenzálók, beavatkozók (szabályozó szelepek). A szabályozás jeleinek magyarázata (alapjel, és alapérték stb.) A minőségi mutatók javításának irányítástechnikai határai, a technológia szerepe. Az intelligens szabályozások alkalmazásának a lehetősége. |
| Gyakorlat: |  |
| Ellenőrző kérdések: | 1. Rajzolja le egy szabályozási kör funkcionális kialakítását. Mi az egyes blokkok szerepe a szabályozásban? |
|  | 2. Milyen minőségi mutatókkal szokás jellemezni egy értéktartó szabályozást? |
|  | 3. A szabályozásokat milyen cél szerinti csoportokba sorolhatjuk? Mi az egyes csoportok szerepe (példákkal)? |
|  | 4. Milyen segédenergiával működő szabályozásokat különböztethetünk meg? Mik a tipikus képviselők? |
|  | 5. Egy földgázfűtésű kemencénél milyen fizikai jellemzőket kell szabályozni, és ezeket a jellemzőket milyen beavatkozó jelekkel befolyásolhatjuk? |
|  | 6. Mit értünk a PID kompenzáció alatt, és ez hogyan javíthatja a szabályozás minőségét? |
|  | 7. Mi a távadók feladata, és mi a legfontosabb jellemzőik (áramkimenet, pontosság, stb.)? |
|  | 8. Mi a szabályozó szelep, és a szelep pozicionáló? |

Irodalom: Oláh M. szerk: Automatika mérnököknek

| 8. hét | A PID kompenzáció. |
| --- | --- |
|  | A szabályozás minőségének javítása PID kompenzációval. A PID kompenzáció fogalma. A kompenzáló tag realizálásának lehetőségei (villamos, pneumatikus, digitális). A PID kompenzáció digitális leképezésének algoritmusai (beavatkozó jel képzésének az alternatívái). A mintavételezési idő szerepe a digitális szabályozásoknál. A szabályozások stabilitásának fogalma. A szabályozások pontosságát befolyásoló tényezők számbavétele. A szabályozás, és a zavarás típusszámának a fogalma. A körerősítés fogalma. Értéktartó és követő szabályozások szabályozási hibája. A szabályozások gyorsításának a lehetőségei. |
| Gyakorlat: | Egyszerű egyhurkos szabályozás vizsgálata MATLAB programmal (stabilitás, típusszám és a körerősítés szerepe a pontosság befolyásolásában) |
| Ellenőrző kérdések: | 1. Mit értünk a PID kompenzáció fogalma alatt? Mi a kompenzáció célja? |
|  | 2. Milyen rekurzív algoritmussal (kifejezéssel) számíthatjuk ki egy digitálisan leképezett PID tag kimenő jelét? |
|  | 3. Mi Shannon első, és második tétele? Hogyan értelmezhető ez a digitális szabályozásoknál? |
|  | 4. Mit értünk a szabályozás, és a zavarás típusszáma alatt? A típusszámok hogyan befolyásolják a szabályozás állandósult állapotbeli pontosságát? |
|  | 5. Rajzolja le egy szabályozott jellemző időbeli alakulását egy zavaró jel fellépésekor, stabilis, és labilis szabályozás esetén. |
|  | 6. Általánosságban mi a hatása a szabályozás egyes minőségi mutatóira a kompenzáló tag P, I, és a D tagjának? |

Irodalom: Oláh M. szerk: Automatika mérnököknek

| 9. hét | A szabályozások stabilitása. A PID kompenzáló tagok hangolása. Az önhangoló szabályozók. |
| --- | --- |
|  | A szabályozási körök stabilitásának fogalma. A stabilitást befolyásoló tényezők (a körben lévő integráló tagok száma, a körerősítés). Feltételes és strukturális stabilitás. A szabályozott szakaszt közelítő modellek (HP1T, HP2T) meghatározása az átmeneti függvény alapján. A kompenzáció (P, PI, PD, PID) jellegének a meghatározása a szakasz paraméterei alapján. A kompenzáló tagok hangolása a szakasz átviteli tulajdonságainak felhasználásával. Az önhangoló szabályozók. A NICHOLS - ZIEGLER és a COHEN-COON módszereken alapuló algoritmusok. Az önhangoló algoritmusok gyakorlati használatának példái. |
| Gyakorlat: | A szabályozó beállítása a NICHOLS – ZIEGLER módszer alapján MATLAB szimuláció felhasználásával. |
| Ellenőrző kérdések: | 1. Mit értünk a stabilitás fogalma alatt? |
|  | 2. Rajzolja le egy szabályozott jellemző időbeli alakulását egy zavaró jel fellépésekor, stabilis, és labilis szabályozás esetén. |
|  | 3. Milyen átviteli tagokkal szokás közelíteni a szabályozott szakaszokat? A közelítések alapján hogyan dönthetjük el a kompenzáló tag jellegét (P, PI, PD, PID)? |
|  | 4. Milyen módon hangolhatjuk a PID tagot a zárt hurkú NICHOLS - ZIEGLER módszer szerint? |
|  | 5. Mi a PID tag hangolásának menete a nyitott hurkú NICHOLS – ZIEGLER módszer szerint? |
|  | 6. Jellemezze a COHEN - COON önhangolási eljárást. |
|  | 7. Milyen lépésekből áll az önhangolás folyamata egy tényleges irányító berendezésben? |
|  | 8. Milyen konkrét paraméterek (idők, gerjesztő jelek) definiálása szokásos különböző mennyiségek (gáznyomás, folyadéknyomás, szint stb.) szabályozása estén. |

Irodalom: Oláh M. szerk: Automatika mérnököknek

| 10. hét | Összetett szabályozások. A műszerezési vázlatok tervjelképi jelölései. |
| --- | --- |
|  | A hierarchikus kaszkád szabályozások alkalmazásának célja, és a kaszkád szabályozás felépítése. Az előrecsatolás célja, és alkalmazása. A kaszkád-szabályozás, és az előrecsatolás beintegrálása az irányítórendszerek PID blokkjaiba. Járulékos átviteli tagok alkalmazása a szabályozási feladatok megoldása során. Tervjelképi jelölések (műszercsoportok, érzékelők, beavatkozók rajzjelei). Szabályozások felépítésének szemléltetése a műszerezési terveken. Példák az értéktartó, a követő és az arány-szabályozásokra technológiai példákon keresztül (hőcserélő, autokláv, kemence, pH szabályozás). |
| Gyakorlat: | Kaszkád szabályozás és az előrecsatolás vizsgálata MATLAB programmal. |
| Ellenőrző kérdések: | 1. Mit értünk a hierarchikus kaszkád-szabályozáson? Mikor célszerű alkalmazni? |
|  | 2. Mi az előrecsatolás, és mikor alkalmazzuk. |
|  | 3. Egy keresztáramú hőcserélő hideg közegáramának a kilépő hőmérsékletét kell állandó értéken tartani. A domináns zavarás az, hogy a meleg közeg belépő nyomása erősen ingadozik. Tervjelképi jelölésekkel mutassa be a szabályozás műszerezési vázlatát. |
|  | 4. Egy keresztáramú hőcserélő hideg közegáramának a kilépő hőmérsékletét kell állandó értéken tartani. A domináns zavarás az, hogy a meleg közeg belépő hőmérséklete erősen ingadozik. Tervjelképi jelölésekkel mutassa be a szabályozás műszerezési vázlatát. |
|  | 5. Egy keresztáramú hőcserélő hideg közegáramának a kilépő hőmérsékletét kell állandó értéken tartani. A domináns zavarás az, hogy a meleg közeg belépő nyomása, és belépő hőmérséklete egyaránt erősen ingadozik. Tervjelképi jelölésekkel mutassa be a szabályozás műszerezési vázlatát. |
|  | 6. Milyen betűjeleket kell abba a műszercsoportba írni amely egy tartály szint mérését, kijelzését, regisztrálását, szabályozását, és a szint felső vészhatárértékének vizsgálatát tartalmazza? |

Irodalom: Oláh M. szerk: Automatika mérnököknek

| 11. hét | Nemlineáris szabályozások. |
| --- | --- |
|  | A nemlineáris elemek alkalmazása a szabályozási körökben. A fázissík. Kétállású szabályozások. A kétállású szabályozások pontossága, és a kapcsolási gyakoriság. A szabályozó hiszterézisének szerepe. A kétállású szabályozások tipikus alkalmazási területei (hőmérséklet, szint, nyomás szabályozása). A háromállású szabályozások. Háromállású szabályozások alkalmazási területei. Pozíciószabályozások. Időarányos szabályozók. A szabályozó szelepek működtetése folytonos, és időarányos szabályozóval. |
| Gyakorlat: |  |
| Ellenőrző kérdések: | 1. Mit jelent a két és háromállású szabályozás fogalma? |
|  | 2. Rajzolja le egy kétállású szabályozás szabályozott jellemzőjének időbeli alakulását, ha az irányított szakasz P1T típusú. |
|  | 3. Rajzolja le egy kétállású szabályozás szabályozott jellemzőjének alakulását a fázissíkon, ha az irányított szakasz P1T típusú. |
|  | 4. Milyen tényezők befolyásolják egy kétállású szabályozás lengéseinek nagyságát, és a lengések frekvenciáját? |
|  | 5. Mi az időarányos szabályozás? Mikor célszerű alkalmazni? |
|  | 6. Hogyan működtethetünk egy szabályozó szelepet folytonos, és hogyan időarányos szabályozóval? |

Irodalom: Oláh M. szerk: Automatika mérnököknek

| 12. hét | A terepi kommunikáció szerepe a korszerű irányításban |
| --- | --- |
|  | A korszerű irányítás elemei: terepi eszközök, ipari kommunikációs hálózat és központi feldolgozó. Az ipari kommunikációs rendszerekkel szembeni követelmények: valós idejű működés, zavarvédelem, rendelkezésre állás. A terepi busz fogalma. A protokoll fogalma, bemutatása. Az RS-485-ös szabvány. A PROFIBUS DP ill. PA jellemzése és szolgáltatásai. Vegyipari példa a PROFIBUS PA alkalmazására. Az ASI jellemzése. Gépipari példa: PROFIBUS DP/ASI kombináció. A mester-szolga típusú lekérdezés. Busz hiba kezelés. Ipari Ethernet jellemzése és alkalmazása. |
| Gyakorlat: | PROFIBUS DP-ASI kommunikáció (201-es labor). |
| Ellenőrző kérdések: | 1, Az ipari kommunikációs rendszerekkel szemben támasztott követelmények. 2, A terepi busz fogalma, topológiája. |
|  | 3, A protokollok három fő része és funkciói. |
|  | 4, A forrás/cím és az előállító/felhasználó típusú protokollok közötti különbség előnyei és hátrányai. |
|  | 5, Az RS-485 szabvány szerinti fizikai közeg kialakítása. |
|  | 6, A pont-pont, multicast ill. broadcast kommunikáció. |
|  | 7, A profibus DP jellemzése. |
|  | 8, Az ASI jellemzése. |

Irodalom: Ajtonyi I., Gyuricza I.: Programozható irányítóberendezések, hálózatok és rendszerek

Ajtonyi I.: PLC és SCADA-HMI rendszerek II.